## Załącznik
Znak: EZ/216/405/25 (179163)
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa własna | Grupa / Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1. | Osłona foliowa sterylna na przewody do koagulacji i na operacyjną kamerę wideo 2,5mx15cm, pakowany pojedynczo. |  | 19520000-7 | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Osłona foliowa, sterylna na ramię C do apartów rentgenowskich 250x118 cm, pakowana pojedynczo |  | 19520000-7 | szt. | 96 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Osłona sterylna na ramię C typu beret średnica 80-85cm na RTG, z gumką, pakowana pojedynczo |  | 19520000-7 | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Osłona sterylna wysokiej rozdzielczości kompatybilna z mikroskopem operacyjnym Mitaka model MM90. 1 opak. = 10 szt. |  | 19520000-7 | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Osłony na kończynę z taśmą 25cmx80 cm (+/-10cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m2, sterylne, |  | 39518000-6 | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Taśma samoprzylepna, sterylna, min. 9cmx49cm (+/-2cm) |  | 39518000-6 | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Zestaw do embolizacji sterylny podwójnie pakowany Minimalny skład wymiary i parametry zestawu: 1. Sterylny 1.fartuch chirurgiczny L - 1szt. 2. Sterylny fartuch chirurgiczny XL - 2szt. 3. Papier krepowy 60x60cm - 1 szt. 4. Serweta do angiografii o wymiarach min. 240 x min. 350 cm, posiadająca dwa samoprzylepne otwory w okolicach tt. udowych i dwa w okolicach tt. promieniowych, otoczone warstwą chłonną (min. 120 x 150 cm), boki serwety przykrywające panele boczne angiografu z folii przeźroczystej po obu stronach serwety - 1szt. 5. Osłona na stół narzędziowy o wymiarach min. 150 x 190 cm, obszar chłonny min. 75 x 190 cm - 1szt. 6. Osłona na aparaturę foliową, o śr. 110-130 cm, przeźroczysta, okrągła, z gumką - 2szt. 7. Osłona na aparaturę foliowa, o śr. 150 cm , przeźroczysta, okrągła, z gumką - 1szt. 8. Strzykawka 10ml 3-częsciowa LL – 5 szt. 9. Strzykawka 20ml 3-częściowa LL – 2 szt. 10. Strzykawka 5ml 3-częściowa LL - 2szt. 11. Strzykawka 3ml 3-częściowa LL - 2szt. 12. Skalpel chirurgiczny nr 11 bezpieczny, zintegrowana plastikowa rączka z przeźroczystą osłonką, z mechanizmem blokującym, pozwalającym na obsługę jedną ręką – 1 szt. 13. Igła iniekcyjna 21G 40mm - 1szt. 14. Igła iniekcyjna 18G 40mm – 1 szt. 15. Kranik trójdrożny z przeźroczystym drenem dł. 10-25 cm, elastycznym, wykonanym z miękkiego materiału, minimalne tolerowane ciśnienie 300 PSI, standardowe łączenie luer-lock, obrotowy bez zastawki - 1szt. 16. Miska z polipropylenu .125-130 ml z podziałką, przeźroczysta - 1szt. 17. Miska plastikowa 125-130 ml z podziałką, przeźroczysta - 1szt. 18. Miska z polipropylenu 250-260 ml z podziałką, przeźroczysta - 1szt. 19. Miska z polipropylenu 2500 - 2600 ml, niebieska, z wrąbkami – 2 szt. 20. Taca z polipropylenu wymiar 40x30x6 cm, 8000ml, - 1szt. 21. Podkład chłonny, wymiary 60x90 cm - 1szt. 22. Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 32-warstwowy, biały) – 100 szt. 23. Kleszczyki 14-20cm, zagięte, typu pean – 1 szt W poz. 4 serweta do angiografii wykonana z laminatu dwuwarstwowego (w strefie krytycznej trójwarstwowego): włóknina wiskozowa o gramaturze min 23g/m2, folia polietylenowa o gramaturze 40 mikronów oraz w strefie krytycznej dodatkowa warstwa chłonna włóknina wiskozowa / poliester o gramaturze min 50g/m2. Boki serwety przykrywające panele boczne angiografu wykonane z folii przeźroczystej z obu stron serwety. W poz. 1 oraz 2 fartuch chirurgiczny jednorazowy jałowy z włókniny bawełnopodobnej typu spunlaced o gramaturze min. 68 g/m2 z. Pakowane indywidualnie z ręcznikami do osuszania rąk, sterylnie zgrzewane w op. papierowo-foliowym.estaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie typu TYVEK wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. |  | 33141116-6 | zestaw | 35 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Zestaw serwet do laparoskopii: Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min.50 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze min. 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów: • 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm (+ 10 cm) • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm • 1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm • 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm (+/- 5 cm) • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.(+/- 10 cm) - Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze min.40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach min.65 cm x 190 cm i gramaturze min.37 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - min. 77g/m2. - Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze min.50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach min.60 cm x 145 cm i gramaturze min.37 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min.87 g/m2. Osłona w postaci worka , składana z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. -Osłona na przewody wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze min.50 g/m2. - Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze min.54g/m2 i chłonności min.180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylny. Opakowanie folia-papier lub typu TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. |  | 33141116-6 | zestaw | 110 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Zestaw do alloplastyki stawu biodrowego i kolanowego: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne min.80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej min.140 g/m2: • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm(+/- 5 cm) , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm (+/- 5 cm) • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm (+/- 5 cm) • 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm DWUWARSTWOWA • 4 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 15cm x 5m • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm (+/- 5 cm) • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. (+/- 10 cm) • 1x osłona na kończynę z taśmą 35cm x120 cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m2, sterylne, • fartuchy operacyjne XL x 3, L x 1 • kieszeń samoprzylepna 40x30 • 1 x licznik igieł na 20 szt., magnes i pianka, usuwacz ostrzy, • 1 x czyścik do koagulacji • 1 x taśma chirurgiuczna typu rzep 2x22 cm Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze min. 54g/m2 i chłonności min.180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylny. Opakowanie folia-paier lub typu TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. |  | 33141116-6 | zestaw | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Zestaw serwet do przezskórnej litotrypsji: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.60 g/m2. •1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów o wymiarach 55cm x 120cm •1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.(+/- 10 cm) Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze min. 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach min. 65 cm x 190 cm i gramaturze min. 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - min. 77g/m2. Owinięcie zestawu w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze min.54g/m2 i chłonności min.180%,. Zestaw sterylny. Opakowanie folia-papier / typu TYVEK wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy . Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. |  | 33141116-6 | zestaw | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Zestaw do operacji kończyny: • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm,(+/- 5 cm) z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 240 cm (+/- 5 cm) • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm (+/- 5 cm) • 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm(+/- 10 cm) • 1 x osłona na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+/- 5 cm) • 1 x osłona na kończynę z taśmą 30 cm x 60 cm • 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 12 cm x 5 m • 1 x licznik igieł na 20 szt., magnes i pianka, usuwacz ostrzy, • 1 x taśma chirurgiczna typu rzep 2x22 cm Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylny. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. |  | 33141116-6 | zestaw | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Zestaw serwet do resekcji przezcewkowej: Serwety wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2: • 1 x serweta o wymiarach 220/270 cm x 210 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 8 cm oraz kroczowym o średnicy 5 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, oraz torebką do zbiórki płynów wyposażoną w filtr, troki do przywiązania do operatora , lejek do odprowadzania nadmiaru płynów oraz port do podłączenia drenów różnej wielkości. • 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm(+10 cm) • 1 x taśma typu rzep 2x22cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. (+/- 10 cm) - Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze min.40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach min. 65 cm x 190 cm i gramaturze min.37 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - min.77g/m2. Zestaw sterylny. Opakowanie folia-papier czy TYVEK wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy . Dodatkowo, serweta na stolik instrumentariuszki stanowiąca owinięcie zestawu, posiada naklejkę zamykającą zestaw. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. |  | 33141116-6 | zestaw | 154 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Zestaw serwet uniwersalnych: Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny dwuwarstwowej typu SMS o gramaturze min.50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze min.80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:rzepy - • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm (+/- 10 cm), wzmocnienie o wymiarach min.30 cm x 80 cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm,(+/- 10 cm) wzmocnienie o wymiarach min. 50 cm x 80 cm • 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm (+/- 5 cm) i gramaturze min. 96 g/m2 • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm (+10 cm) • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm (+/- 5 cm) • 1 x serweta wzmocniona na stół narzędziowy stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.(+/- 10 cm) - Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze min.40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach min. 65 cm x 190 cm i gramaturze min.37 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - min.77g/m2. - Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze min. 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarachmin. 60 cm x 145 cm i gramaturze min.37 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min.87 g/m2. Osłona w postaci worka , składana z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze min.54g/m2 i chłonności min.180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylne. Opakowanie folia-papier lub typu TYVEK wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. |  | 33141116-6 | zestaw | 504 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Zestaw serwet pediatrycznych, uniwersalnych wzmocniony o minimalnym składzie: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze min.80 g/m2, zintegrowana z dwoma organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min.140 g/m2. Serwety wyposażone w taśmę lepną PEDIATRYCZNĄ o szerokości 2,5cm. • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm • 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 75cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm (+ 10 cm) • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm (+/- 5 cm) • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.(+/- 10 cm) - Serweta na stół instrumentalny wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze min.40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach min.65 cm x 190 cm i gramaturze min.37 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - min.77g/m2. - Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze min.50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach min.60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 87g/m2. - Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową. Osłona w postaci worka, składana z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Opakowanie folia-paier lub typu TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. |  | 33141116-6 | zestaw | 184 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje. | [7 empty] | Razem | 0 | 0 | 0