## Załącznik
Znak: EZ/195/410/25 (177608)
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa własna/Producent | Grupa / Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto | Nr katalogowy
1. | Cewnik do odsysania CH10 - 18*/60cm. Cewnik do odsysania elastyczny o minimalnej długości jw., dopuszcza się dłuższe, koniec dalszy atraumatyczny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, sterylny, pakowany pojedynczo, koniec bliższy lejkowaty, kod barwny do identyfikacji rozmiaru. |  | 33141200-2 | szt. | 6200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Cewnik TIEMANA z twardą koncówką CH 10-22* sterylny, silikonowany, balon 5-15ml, pakowany pojedynczo. *Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego każdorazowo na etapie zamówienia. |  | 33141200-2 | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Dren brzuszny 20-32F*/30-40cm SILIKONOWY |  | 33141640-8 | szt | 140 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Dren brzuszny 20-32F*/30-40cm. Dren brzuszny, silikonowany, jeden koniec lejkowaty, przezroczysty, otwarta końcówka z 6 bocznymi otworami, sterylny, pakowany pojedynczo. *Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego każdorazowo na etapie zamówienia. |  | 33141640-8 | szt | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Koszulka dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną do wytwarzania kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych. Co najmniej 2 różne średnice*w zakresie rozmiaru 9,5-14 Fr.Co najmniej 2 różne długości*w zakresie 28-55 cm. Możliwość wprowadzenia bez konieczności użycia drugiego prowadnika.Kompatybilny z ureterorenoskopem giętkim. |  | 331416231-0 | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej w technologii Pico: zawierający cewnik tętniczy udowy - 5 F x 20 cm z prowadnicą z nitinolu oraz zestaw monitorujący z dwoma przetwornikami i obudową czujnika temperatury. Kompatybilny z monitorem Mindray |  | 33123210-3 | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Dwukanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości. Cewnik o rozmiarze 7F ( światła 14G-18G), długość cewnika 16cm lub 20 cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik dwukanałowy, igła do nakłucia 18G/63,50mm, prowadnik typu „J” 45-60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, strzykawka 5ml. |  | 33141620-2 | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów. Rozmiar 5-7 Fr*. System blokujący.Inteligentny popychacz( możliwe sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu) Kompatybilny z ureterorenoskopem giętkim. Sklad zestawu : Cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty – zamkniety lub otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik hydrofilny 0,035 lub 0,038 cala o długości 145 cm,popychacz długości co najmniej 50 cm, system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 12 m-cy. *Rozmiar do wyboru Zamawiającego. |  | 331416236-0 | szt | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów. Rozmiar 4,7-8 Fr*. System blokujący.Inteligentny popychacz Kompatybilny z ureterorenoskopem giętkim. Sklad zestawu : Cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty – zamkniety lub otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik hydrofilny 0,035 lub 0,038 cala o długości 145 cm,popychacz długości co najmniej 50 cm, system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 m-cy. *Rozmiar do wyboru Zamawiającego. |  | 331416236-0 | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Cewnik poliuretanowy do karmienia CH 08-12* o długości min. 110cm. Wykonany z poliuretanu, z linią kontrastującą w promieniach RTG, z łącznikiem umożliwiającym połączenie z przyrządem do żywienia enteralnego, końcówka z dwoma otworami bocznymi i otworem, prowadnik, sterylny, pakowany pojedynczo. |  | 33141641-5 | szt. | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem | 0 | 0 | 0
*Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiaru przy składaniu każdorazowego zamówienia.
Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje.