## Arkusz1
EZ/284/411-01/25 (180621)
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Lp. | Nazwa asortymentu | Grupa/Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | j.m. | ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Producent
ZADANIE 1 - ZESTAW DO STABILIZACJI TRANSPEDIKULARNEJ KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWO-LĘDŹWIOWYM
1 | - materiał tytan - wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu, - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, - łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika, - system oparty na prętach o średnicach 5,5mm - system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie gwintowanym blokująco-zabezpieczającym, - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (nienaruszone gniazdo do rewizyjnego usunięcia elementu blokującego) - zrywana nakrętka - śruby dostępne w średnicach: 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm - gniazdo śruby barwione trwale na różne kolory w zależności od średnicy śruby - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 13 mm, - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt, - na kielichach śrub cztery nacięcia i okrągłe zagłębienie umożliwiające podłączenie narzędzia do redukcji pręta oraz narzędzi do derotacji - narzędzia w metalowej puszce umożliwiającej ich sterylizację - system kompatybilny z narzędziami systemu Stealth Station 7 KOMPLET: 8 śrub, 8 blokerów | 33141700-7 | kpl. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pręt TI długi kompatybilny z systemem Legacy | 33141700-7 | szt. | 2 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pręt butelkowy Implant stosowany w stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa, umożliwiający dokonanie fuzji z odcinkiem piersiowym, bez konieczności stosowania łączników oraz prętów gwintowanych. Kompatybilny z systemem Vertex. | 33141700-7 | szt. | 2 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Łaczniki pretów o różnych średnicach, służące do łączenia systemów stabilizacji o różnych średnicach prętów: 3,2mm i 5,5mm. Kompatybilny z systemem Vertex. | 33141700-7 | szt. | 2 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUMA: | 0 | 0 | 0