## Załącznik
Znak: EZ/171/411-07/25
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa własna/Producent | Grupa / Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto | Nr katalogowy
1. | Mikroprowadnik do zabiegów w zakresie naczyń mózgowych, do cewnikowania naczyń o małych średnicach (dystalne gałezie): - średnica zewnętrzna 0,010" - długość całkowita 200 i 300 cm - powłoka hydrofilowa min.170cm - elastyczna końcówka długości min. 9cm z nieprzeziernym dla promieni X dystalnym odcinkiem długości min. 3 cm, - możliwość kształtowania końcówki - kompatybilny z mikrocewnikami o świetle wewnętrznym 0,010" |  | 33124210-0 | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Prowadniki hydrofilne - rdzeń nitynolowy, - duża elastyczność, - temperowana, zagięta, miękka, atraumatyczna końcówka, - trwała warstwa zewnętrzna o dużej hydrofilności dla ułatwienia nawigacji i zmniejszenia tarcia ze ścianą cewnika i naczynia, - warstwa zewnętrzna zawierająca wolfram nieprzepuszczalna dla promieni X dla lepszej widoczności w skopii oraz minimalizująca adhezję krwi, - różne średnice (min.2) od 0.018 do 0.038 - kształty koncówki: prosty, zagięty, J 1,5 mm i J 3 mm, - długość od 80 do 400 cm – min. 7 długości, * - końcówki o różnym stopniu twardości: stiff, half stiff i standard,* |  | 33124210-0 | szt | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem | 0 | 0 | 0
* do wyboru przez Zamawiającego każdorazowo na etapie zamówienia.
Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje.
Mikroprowadnik do zabiegów w zakresie naczyń mózgowych Opis przedmiotu zamówienia: Mikroprowadnik do cewnikowania naczyń o małych średnicach (dystalne gałezie) - średnica zewnętrzna 0,010" - długość całkowita 200 i 300 cm - powłoka hydrofilowa min.170cm - elastyczna końcówka długości min. 9cm z nieprzeziernym dla promieni X dystalnym odcinkiem długości min. 3 cm, - możliwość kształtowania końcówki - kompatybilny z mikrocewnikami o świetle wewnętrznym 0,010"