## Formularz cenowy
EZ/960-961/415-415/24
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
lp. | Nazwa asortymentu | Grupa / Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | j.m | ILOŚĆ | cena jedn.netto | VAT | Wartość VAT | cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto: | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | Test ureazowy suchy, wynik w czasie od 2min do 60min | 33124130-5 | szt. | 400 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pochłaniacz CO2 jednorazowy. Pojemnik z medycznym wapnem sodowanym w postaci granulek z indykatorem barwnym. Szczelnie zamknięty, bez możliwości otwierania. Przeznaczony do absorpcji CO2. Pojemność 700ml. Kompatybilny z urządzeniami MAQUET Flow-i/Flow-c/Flow-e. Granulat w pojemniku: Sofnolime. op.=12szt. | 33124130-5 | op. | 6 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Żel wodny lubryfikant na bazie wody, bez dodatku środka znieczulającego, bez środka dezynfekcyjnego, antyalergiczny, nie powodujący uszkodzenia materiałów z gumy i metalu. Poj..=142g. | 33140000-3 | op. | 2 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Papier termoczuły TF 50KS-E2C 112mmx42mmx2m do drukarki termicznej do aparatu Goby Ghub 5 – badanie przepływu moczu. | 33198000-4 | op. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Elektrody pierścieniowe do odbioru potencjałów przy badaniu włókien czuciowych, z końcówką dinowską, okrągłą. Elektrody w postaci dwóch obrączek, 1 para z kablem HUSH o długości 1m | 33190000-8 | op. | 2 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Czujnik do pomiaru SpO2 dla noworodków SC-NEO-I Op. 24szt. | 33124130-5 | szt. | 24 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Elektroda EKG noworodkowa z przewodem zasilającym, kompatybilna z urządzeniem Artema, monitor Mindray. Elektroda ze stałym żelem, wymiar 20 x 28, podłoże z "oddychającej" włókniny, złącze typu K (1,5mm) na kabelku 50cm,do średnio i długookresowego monitorowania, możliwość przeklejania radioprzezierna. op. 3szt. | 33190000-8 | op. | 3 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jednorazowy samoprzylepny czujnik pulsoksymetru dla niemowląt 3-20kg, kompatybilny z aparatem do znieczulenia GETINGE typu Massimo (op.20szt.) | 33141600-6 | op. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Szkiełko podstawowe 26x76x1mm z polem do opisu z jednej strony (op=50sztuk) | 33124130-5 | op. | 30 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Elektroda EKG noworodkowa z żelem węglowa RTG i MRI 26mm (op.50szt.) | 33123200-0 | op. | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Elektroda dla dorosłych kompatybilna z defibrylatorem Lifepak Quick Combo, Mindray, sterylna(op.=2szt.) | 33182200-1 | op. | 50 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, nieinwazyjną z workiem. Jednorazowego użytku. Sterylny. | 38423000-6 | szt. | 40 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | x | x | x | Razem: | 0 | 0 | 0
Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje.