## Karta Parametrów drzwi przesuw
KARTA PRODUKTU
Drzwi przesuwne - 4 szt
L.p. | Parametry techniczne wymagane - drzwi przesuwne otwierane w lewo (2 szt.) oraz otwierane centralnie (2 szt.) | miejsca/nr strony/pliku, w którym znajduje się ich potwierdzenie parametru w złożonej ofercie
1 | Drzwi automatyczne teleskopowe, dwuskrzydłowe otwierane w lewo (2 szt.)
2 | Napędy drzwi z punktu 1. montowane wewnątrz pomieszczeń np. Geze Slimdrive SLT lub inne o tożsamych parametrach
3 | Wielkość otworu przejścia: 1500 x 2065 mm (podać wymiar oferowanych drzwi)
4 | Drzwi automatyczne przesuwne, dwuskrzydłowe (2 szt.), otwierane centralnie jedne skrzydło w lewo i drugie skrzydło w prawo
5 | Napędy drzwi z punktu 4 montowane od strony zewnętrznej pomieszczeń (w ciągu korytarzowym) np. Geze EC DRIVE lub inny o tożsamych parametrach
6 | Wielkość otworu przejścia: 1500 x 2065 mm (podać wymiar oferowanych drzwi)
7 | Wymagania ogólne
8 | Otwarcie wszystkich drzwi z przycisku klawiszowego montowanego w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu
9 | Każde drzwi zabezpieczone czujnikami podczerwieni (blokujące zamknięcie drzwi w sytuacji wykrycia przeszkody w świetle przejścia)
10 | Sterownik kluczykowy w każdych drzwiach
11 | Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi przy każdych drzwiach, montowany w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym (instalacja do wpięcia przycisku wykonana we własnym zakresie przez Zamawiającego)
12 | Możliwość pracy w 3 trybach (automatycznej, ręcznej oraz funkcja zamknięcia drzwi na stałe). Funkcje przełączane za pomocą kluczyka.
13 | Funkcja automatycznego otwarcia drzwi w sytuacji zaniku napięcia zasilającego (otwarcie dzięki wbudowanym akumulatorom i właściwemu zaprogramowaniu)
14 | Wszystkie napędy oraz drzwi malowane kolorze RAL 7035
15 | Skrzydła drzwi przeszklone, szkło bielone
16 | Dokumenty poświadczające, że wyrób posiada oznaczenie CE spełniające dyrektywy UE oraz wszelkie aprobaty techniczne i inne dokumenty wymagane do dopuszczenia do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej.
17 | Gwarancja 24 miesięcy na dostarczone i zamontowane drzwi przesuwne
…………………………………………………………………………………………………………
(Data; kwalifikowany podpis elektroniczny)