……………………dnia ……………………

FORMULARZ OFERTY DOSTAWCY

Dane Dostawcy:

Nazwa: .................................................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................

Numer telefonu Wykonawcy :………………………………....................................................

Adres poczty elektronicznej: ………………………………….................................................

Numer NIP .................................................Numer REGON ...............................................

Bank i numer konta .............................................................................................................

Osoba do kontaktu z Zamawiającym, nr telefonu : ..............................................................

OFERTA

Nawiązując do zapytania ofertowego na zakup aparatu do detekcji promieniowania gamma z jedną sondą bezprzewodową szczegółowo opisanego w tabeli poniżej na rzecz Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu składam/y następującą ofertę cenową:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | cena j. netto | VAT % | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 Aparat do detekcji promieniowania gamma z jedną sondą bezprzewodową |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane 2. Możliwość podłączenia kilku sond jednocześnie (przewodowych i/lub bezprzewodowych) 3. Możliwość zastosowania sond do zabiegów laparoskopowych 4. Kolimator zintegrowany 5. Odczyt wyniku na wyświetlaczu liczbowym i graficznym oraz sygnałem dźwiękowym 6. Sonda bezprzewodowa zasilana standartową baterią dostępną w sklepach RTV 7. Średnica głowicy sondy 10 mm umożliwiająca pracę przez małe nacięcie i bardziej precyzyjny pomiar 8. Możliwość szybkiej, prostej i dokonanej przez użytkownika wymiany baterii w sondzie 9. Automatyczne przełączanie na większość popularnych radioizotopów (99mTc, 125l, 131l, 18F) 10. Indywidualne ustawienia okna energetycznego 11. Możliwość ustawienia w dowolnym momencie pomiaru poziomu sygnału jako tło 12. Brak dryftu sondy w czasie 13. Możliwość ustawienia czasu integracji oraz czasu zliczania 14. Możliwość uruchomienia czasu zliczania z panelu aparatu lub przez rękojeść sondy 15. Zakres energii 20 keV - 1 MeV 16. Płynna regulacja czułości w czasie pomiaru 17. Możliwość zaprogramowania kilku indywidualnych konfiguracji (np. dla różnych użytkowników lub rodzajów zabiegów) + 1 domyślna 18. Możliwość rozbudowy o moduł zieleni indocyjaninowej w celu detekcji bimodalnej lub niezależnego pomiaru przy pomocy ICG w dowolnym momencie użytkowania urządzenia 19. Urządzenie dostarczone w metalowej lub wykonanej z tworzywa zamykanej skrzyni (pojemniku) umożliwiającej łatwe przechowywanie lub transport aparatu | 1 szt. |  | 8% |  |  |  |

Słownie złotych…………………………………………………………

Oświadczam, że:

1) wyrażam zgodę na płatność za fakturę w terminie 30 dni,

2) zamówienie realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy dostawy,

3) akceptuję wzór umowy dostawy stanowiący integralną część zaproszenia do składania ofert i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia ww. umowy we  wskazanym przez Zamawiającego terminie,

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Oświadczam, że wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297  ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 z póz. zmianami /.

Załącznikami do niniejszej oferty jest -  Wyciąg z rejestru działalności gospodarczej lub KRS.

……………………………………………….                                     
                                                                                                                                                                          (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)